ÍNDICE

1 Introdução

1.1 Aspectos Gerais e Motivação

2 Fontes de energia renovável e outras não convencionais

2.1 Introdução

2.2 Eólica

2.3 Água

2.4 Solar

2.5 Resíduos – Biomassa e CDR

2.6 Geotérmica

2.7 Hidrogénio

2.8 Muscular

2.9 Trovoada

3 Perdas Eléctricas em Redes de Distribuição

3.1 Princípios

3.2 Pistas de Reflexão

3.3 Compensação do Factor de Potência

3.4 Perdas em Condutores

3.5 Transformadores

3.6 Distorção Harmónica

3.7 Optimizar a Eficiência Energética numa Rede de Distribuição

3.8 Manutenção

3.9 Outros Problemas da Qualidade da Onda de Tensão

4 Sistemas de Iluminação

4.1 Introdução

4.2 Tipos de lâmpadas

4.2.1 LED

4.3 Propriedades luminotécnicas

4.4 Propriedades das luminárias

4.5 Exemplos de esquemas eléctricos

4.6 Balastros

4.7 Regulação de fluxo (dimming)

4.8 Detectores

4.9 Outros interruptores automáticos

4.10 Alguns exemplos de arquitecturas de controlo de iluminação

4.11 Optimização de um sistema de iluminação

5 Optimizar a utilização de equipamentos térmicos

5.1 Correcta Utilização do Calor Latente

5.2 Evitar perdas de calor

5.3 Exemplos de Redução do Consumo de Vapor

5.4 Usar Calor Sensível

5.5 Permutadores de Calor

5.6 Caldeiras – Geradores de Vapor

6 Sistemas de Cogeração

6.1 Princípios

6.2 Tipos de Sistemas de Cogeração

6.3 Trigeração

6.5 Pilhas de Combustível

6.6 Conclusão